## 封-1 招标工程量清单
封-1 |  | 强弱电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：强弱电工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 楼层配电箱AP1/2 | [项目特征] 1.名称:楼层配电箱AP1/2 2.型号:Pn=12KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2
2 | 030404017002 | 楼层配电箱AP3~5 | [项目特征] 1.名称:楼层配电箱AP3~5 2.型号:Pn=10.5KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 3
3 | 030404017003 | 应急照明配电箱APE1 | [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱APE1 2.型号:Pe=2.4KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 应急照明配电箱APE2~5 | [项目特征] 1.名称:应急照明配电箱APE2~5 2.型号:Pe=0.5KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 4
5 | 030404017005 | 配电箱AL | [项目特征] 1.名称:配电箱AL | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.型号:Pe=57.9KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地
6 | 030404017006 | 配电箱RBAP | [项目特征] 1.名称:配电箱RBAP 2.型号:Pe=20.6KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
7 | 030402006001 | 空调隔离箱 | [项目特征] 1.名称:空调隔离箱 2.型号:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.本体安装、调试 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 组 | 5
8 | 030404017007 | 宿舍配电箱AW | [项目特征] 1.名称:宿舍配电箱 2.型号:Pe=1.5KW 3.规格:非标定制、含元器件；详系统图 4.安装方式:底边距地1.5m挂装 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 21
9 | 030411003001 | 桥架 100*50 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 [工程内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 90
10 | 030413001001 | 桥架支架 | [项目特征] | kg | 34.88
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.名称:支架 2.材质、规格:综合 3.刷油要求:手工除锈、刷防锈漆两遍、刷调和漆两遍 [工程内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆
11 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 940.17
12 | 030411004001 | WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 | m | 1659.7
13 | 030411004002 | WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 | m | 1201.5
14 | 030411001002 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质/规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 | m | 485
15 | 030411004003 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 | m | 1960
16 | 030411001003 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质/规格:SC25 3.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 | m | 45
17 | 030411004004 | WDZBN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4mm2 | m | 135
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线
18 | 030411001004 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC32 3.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 52.5
19 | 030411004005 | 管内穿线 WDZC-BYJ-10mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZC-BYJ-10mm2 3.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 | m | 1062
20 | 030408001001 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1KV(4x50+1x25) | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1KV(4x50+1x25) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 100
21 | 030408003001 | 电缆保护管SC100 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管SC100 2.材质:SC100 3.敷设方式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.保护管敷设 | m | 200
22 | 030408006001 | 电力电缆头WDZC-YJY-0.6/1KV(4x50+1x25) | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1KV(4x50+1x25) 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
23 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-0.6/1 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
|  | KV-1KV(4x50+1x25) | 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-1KV(4x50+1x25) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 5.配件:含穿刺线夹 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板
24 | 030408006002 | 电力电缆头WDZB-YJY-0.6/1KV-1KV(4x50+1x25) | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1KV-1KV(4x50+1x25) 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
25 | 030408001003 | 电力电缆WDZBN-YJY-3x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2
26 | 030408001004 | 电力电缆WDZC-YJY-0.6/1KV(4x16+1x16) | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1KV(4x16+1x16) 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 120
27 | 030408006003 | 电力电缆头WDZC-YJY-0.6/1KV(4x16+1x16) | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZC-YJY-0.6/1KV(4x16+1x16) 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地
28 | 030408001005 | 电力电缆WDZC-YJY-5X10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-5X10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 19.8
29 | 030408006004 | 电力电缆头WDZC-YJY-5X10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZC-YJY-5X10 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
30 | 030408003002 | 电缆保护管SC32 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管SC32 2.材质:SC32 3.敷设方式:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.保护管敷设 | m | 19.8
31 | 030408001006 | 电力电缆WDZBN-YJY-3x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 8
32 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-5x10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 29.7
33 | 030408006005 | 电力电缆头WDZB-YJY-5x10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJY-5x10 3.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] | 个 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地
34 | 030404033003 | 风扇 | [项目特征] 1.名称:风扇 2.规格:80W 3.安装方式:距地2.8m 4.附件:含调速开关 [工程内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 42
35 | 030412004001 | 疏散标志灯 3W | [项目特征] 1.名称:疏散标志灯 3W 2.型号:自带蓄电池；灯常亮，二线制配电 3.规格:3W节能光源 4.安装形式:底边距地0.5m安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 27
36 | 030412004002 | 安全出口标志灯 3W | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:自带蓄电池；灯常亮，二线制配电 3.规格:3W节能光源 4.安装形式:底边距门框上部0.2m暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 11
37 | 030412005001 | 单管荧光灯 1x18W | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:1x18W光源 3.安装形式:管吊，距地3m [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 4
38 | 030412005002 | 双管荧光灯 2x36W | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:2x36W光源 3.安装形式:管吊，距地3m [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 61
39 | 030412001001 | 墙上座灯 11W | [项目特征] 1.名称:墙上座灯 2.规格:11W 3.安装方式:门上方200mm [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 21
40 | 030412001002 | 普通吸顶灯 11W | [项目特征] 1.名称:普通吸顶灯 2.规格:11W节能光源 | 套 | 30
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.安装方式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装
41 | 030412001003 | 应急照明天棚灯 22W | [项目特征] 1.名称:应急照明灯（自带蓄电池） 2.规格:22W 3.安装形式:吸顶 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 45
42 | 030412001004 | 卫生间吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:卫生间吸顶灯 2.型号:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 6
43 | 030412001005 | 阳台吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:阳台吸顶灯 2.型号:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 21
44 | 030404034001 | 单联开关 250V 10A | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.3m [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25
45 | 030404034002 | 双联开关 250V 10A | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.3m [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 29
46 | 030404034003 | 三联开关 250V 10A | [项目特征] 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.3m [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
47 | 030404034004 | 延迟开关 250V 10A | [项目特征] 1.名称:延迟开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地1.3m | 个 | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
[工程内容] 1.本体安装 2.接线
48 | 030404035001 | 安全型单相二、三极插座 | [项目特征] 1.名称:三孔插座 2.材质:安全型 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装距地0.3m [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 134
49 | 030404035002 | 空调插座（安全型） 250V 16A | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:安全型 3.规格:250V 16A 4.安装方式:详设计 [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 22
50 | 030404035003 | 单相安全型防溅三孔加两孔暗插座(电热水器用) | [项目特征] 1.名称:单相安全型防溅三孔加两孔暗插座(电热水器用) [工程内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
51 | 030411006001 | 一般接线盒 | [项目特征] 1.名称:一般接线盒 2.规格:非标 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 436
弱电工程
1 | 030411001005 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管(弱电) 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 405.6
2 | 030411006002 | 一般接线盒 | [项目特征] 1.名称:一般接线盒 2.规格:非标 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 38
防雷接地
1 | 030409008001 | 总等电位连接端子箱 MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位连接 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
端子箱 MEB 2.规格:非标 3.安装方式:底边距地0.5m暗装 [工程内容] 1.本体安装
2 | 030409008002 | 局部等电位连接端子箱 LEB | [项目特征] 1.名称:局部等电位连接端子箱 LEB 2.规格:非标 3.安装方式:底边距地0.5m暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 台 | 23
3 | 030409008003 | 接地连接板 | [项目特征] 1.名称:接地连接板 2.规格:-100*100*6 3.安装部位:距室外地坪0.5m [工程内容] 1.本体安装 | 块 | 5
4 | 030409005001 | 避雷网 镀锌圆钢 Ф12 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Ф12 4.安装形式:明敷 [工程内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 156.47
5 | 030409005002 | 避雷网 25*4 | [项目特征] [工程内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 23.38
6 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构钢筋柱内主钢筋通长焊接作为引下线 [工程内容] 1.利用主钢筋焊接 2.补刷(喷)油漆 | m | 157.5
7 | 030409002001 | 基础接地母线 -40*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.安装形式:-40*5热镀锌扁钢 [工程内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 175.9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工程内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
9 | 030411004006 | 配线BV-6mm | [项目特征] 1.名称:配线BV-6mm 2.型号:BV-6mm 3.配线部位:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目综合单价分析表(一)
工程名称：强弱电工程 | [14 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 项目名称 | [9 empty] | 计量单位 |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 基价直接工程费 | [5 empty] | 管理费 |  | 利润 |  | 风险费用 |  | 人材机价差 | 合价
|  |  |  | 基价人工费 |  | 定额基价材料费 | 基价机械费 |  | 小计 | 费率 (%) | 金额 | 费率 (%) | 金额
|  |  |  | 定额基价人工费 | 定额人工单价（基价）调整 |  | 定额基价机械费 | 定额机上人工单价（基价）调整
合 计 | [9 empty] | — |  | —
人工、材料、机械明细表
人工、材料及机械名称 | [6 empty] | 单位 | 数量 |  | 基价单价 |  | 基价合价 |  | 市场单价 |  | 市场合价 | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）辅助材料
（3）其他材料费
[8 empty] | — |  | — |  |  |  | —
3.机 械
注：1.此表适用于房屋建筑、仿古建筑、市政、构筑物、城市轨道交通、机械及爆破土石方、炉窑砌筑工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用。 3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额人工单价(基价)调整系数按有关文件规定执行 4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 6.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-09-1 施工技术措施项目综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目综合单价分析表(一)
工程名称：强弱电工程 | [14 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 项目名称 | [9 empty] | 计量单位 |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 基价直接工程费 | [5 empty] | 管理费 |  | 利润 |  | 风险费用 |  | 人材机价差 | 合价
|  |  |  | 基价人工费 |  | 定额基价材料费 | 基价机械费 |  | 小计 | 费率 (%) | 金额 | 费率 (%) | 金额
|  |  |  | 定额基价人工费 | 定额人工单价（基价）调整 |  | 定额基价机械费 | 定额机上人工单价（基价）调整
合 计 | [9 empty] | — |  | —
人工、材料、机械明细表
人工、材料及机械名称 | [6 empty] | 单位 | 数量 |  | 基价单价 |  | 基价合价 |  | 市场单价 |  | 市场合价 | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）辅助材料
（3）其他材料费
[8 empty] | — |  | — |  |  |  | —
3.机 械
注：1.此表适用于房屋建筑、仿古建筑、市政、构筑物、城市轨道交通、机械及爆破土石方、炉窑砌筑工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于基价直接工程费为计算基础的工程使用。 3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额人工单价(基价)调整系数按有关文件规定执行 4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 6.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-09-2 分部分项工程项目综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目综合单价分析表(二)
工程名称：强弱电工程 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 项目名称 | [10 empty] | 计量单位 |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 基价直接工程费 | [5 empty] | 管理费 |  | 利润 |  | 未计价材料费 | 风险费用 |  | 人材机价差 | 合价
|  |  |  | 基价人工费 |  | 定额基价材料费 | 基价机械费 |  | 小计 | 费率（%） | 金额 | 费率 (%) | 金额
|  |  |  | 定额基价人工费 | 定额人工单价（基价）调整 |  | 定额基价机械费 | 定额机上人工单价（基价）调整
合 计 | [9 empty] | — |  | —
人工、材料、机械明细表
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 基价单价 |  | 基价合价 |  | 市场单价 |  | 市场合价 |  |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）辅助材料
（3）其他材料费
[7 empty] | — |  | — |  |  |  | —
3.机 械
注：1.此表适用于装饰、安装、市政安装、城市轨道交通安装、人工土石方、园林绿化工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于基价直接人工费为计算基础的工程使用。 3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额人工单价(基价)调整系数按有关文件规定执行 4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 6.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-09-2 施工技术措施项目综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目综合单价分析表(二)
工程名称：强弱电工程 | [15 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  | 项目名称 | [10 empty] | 计量单位 |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 基价直接工程费 | [5 empty] | 管理费 |  | 利润 |  | 未计价材料费 | 风险费用 |  | 人材机价差 | 合价
|  |  |  | 基价人工费 |  | 定额基价材料费 | 基价机械费 |  | 小计 | 费率（%） | 金额 | 费率 (%) | 金额
|  |  |  | 定额基价人工费 | 定额人工单价（基价）调整 |  | 定额基价机械费 | 定额机上人工单价（基价）调整
合 计 | [9 empty] | — |  | —
人工、材料、机械明细表
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 基价单价 |  | 基价合价 |  | 市场单价 |  | 市场合价 |  |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）辅助材料
（3）其他材料费
[7 empty] | — |  | — |  |  |  | —
3.机 械
注：1.此表适用于装饰、安装、市政安装、城市轨道交通安装、人工土石方、园林绿化工程分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于基价直接人工费为计算基础的工程使用。 3.定额人工单价（基价）调整=定额基价人工费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额机上人工单价(基价)调整=定额基价机械费*[定额人工单价(基价)调整系数-1],定额人工单价(基价)调整系数按有关文件规定执行 4.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 5.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 6.材料应注明名称、规格、型号。

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302B03001 | 工程定位复测、点交及场地清理费
8 | 031302B04001 | 材料检验试验
9 | 031302B05001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 3.特殊检验试验费用编制招标控制价时按估算金额列入，结算时按实调整。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-1
2 | 暂估价 |  | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-3
3 | 计日工 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-4
4 | 总承包服务费 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-5
5 | 索赔与现场签证 |  | 项 |  |  | 明细详见表-11-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：强弱电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算核价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔及现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔及现场签证计价汇总表
工程名称：强弱电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 签证及索赔项目 | 计量单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 签证及索赔依据
1
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自助报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中.结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保险费及住房公积金
1.2 | 工程排污费
5.1 | 进项税额
2 | 销项税额
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表-指数
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：强弱电工程 |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注:1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、机械费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表-信息价
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：强弱电工程 |  |  | 标段：彭水县三义乡中心校扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 表1 计价和未计价材料进项税额扣减系数表
计价和未计价材料进项税额扣减系数表
表1
序号 | 材料种类 | 扣税基础 | 扣减系数(%) | 进项税额(元)
1 | 商品混凝土 |  | 2.91
2 | 砖、瓦 |  | 2.91
3 | 灰、砂、石、土 |  | 2.91
4 | 草类制品、棉、麻及制品、绳、纸及制品、毡类制品 |  | 11.5
5 | 苗木 |  | 8.8
6 | 水、天然气 |  | 11.5
7 | 除上述之外的其他材料 |  | 14.53
合计
注：1.材料价格为不含税价格时，则不需扣减计算进项税额。 2.计价和未计价材料费扣税基础包含材料价差。

## 表2 材料费进项税额计算表
材料费进项税额计算表
表2
序号 | 材料种类 | 扣税 基础 | 扣减系数（%） |  | 进项税额 （元）
1 | 其他材料费、五金材料费、照明及安全费用、脚手架材料费、支架摊销费、校验材料费、检验材料费、滑轮绳卡摊销费、橡胶球摊销费、设备摊销费等 |  | 14.53
1.1 | 其他材料费 |  | 14.53
1.2 | 检验材料费 |  | 14.53
2 | 安装工程脚手架使用费 |  | 10.9
合计

## 表3 机械费进项税额计算表
机械费进项税额计算表
表3
序号 | 费用名称 | 扣税基础 | 扣减系数(%) | 进项税额(元)
1 | 可分解费用的机械
1.1 | 折旧费及大修理费 |  | 14.53
1.2 | 经常修理费 |  | 7.26
1.3 | 安拆费及场外运费 |  | 5.95
1.4 | 燃料动力费 |  | 14.53
2 | 不可分解费用的机械 |  | 10.17
3 | 定额中其他机械费 |  | 10.17
4 | 垂直运输通讯费、超高降效机械费、设备摊销费、回程费、本机使用台班费、脚手架机械使用费、机具摊销费等 |  | 10.17
5 | 通风空调系统调试费 |  | 10.9
合计
注：燃料动力费中的材料价格均按不含税价格计入。

## 表4 组织措施费进项税额计算表
组织措施费进项税额计算表
表4
序号 | 费用名称 | 扣税基础 | 扣减系数(%) | 进项税额(元)
1 | 夜间施工费 |  | 5.09
2 | 冬雨季施工增加费 |  | 7.99
3 | 已完工程及设备保护费 |  | 5.23
4 | 材料检验试验费 |  | 5.66
5 | 二次搬运费 |  | 4.76
6 | 包干费 |  | 6.8
7 | 工程定位复测、点交及场地清理费 |  | 6.14
合计
注:二次搬运费按实签证计算时,应按不含税价格计取,不再采用扣减系数计算进项税额。

## 表5 住宅工程质量分户验收费进项税计算表
企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费 住宅工程质量分户验收费进项税计算表
表5
序号 | 费用名称 | 扣税基础 | 扣减系数(%) |  | 进项税额（元）
1 | 企业管理费进项税额 |  | 1.5
2 | 安全文明施工费进项税额 |  | 8.85
3 | 建设工程竣工档案编制费进项税额 |  | 4.25
4 | 住宅工程质量分户验收费进项税额 |  | 1.98
5 | 总承包服务费进项税额 |  | 5.8

## 表6 进项税额汇总计算表
进项税额汇总计算表
表6
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 材料费增值税进项税额
2 | 机械费增值税进项税额
3 | 企业管理费进项税额
4 | 施工组织措施费进项税额
5 | 安全文明施工费进项税额
6 | 建设工程竣工档案编制费进项税额
7 | 住宅工程质量分户验收费进项税额
8 | 总承包服务费进项税额
合计

## 表11 单位工程费用汇总表
单位工程费用汇总表
表11
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
1.3 | 防雷接地
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目
4 | 规费
5 | 合计
5.1 | 进项税额
6 | 税前造价
7 | 销项税额
8 | 含税工程造价