项目编号：HXCTLG2018014

岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理

设备采购项目

询

价

文

件

采  购 单 位：岚皋县南宫山镇卫生院

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

日        期：二○一八年十月

第一章  询价邀请

华夏城投项目管理有限公司受 岚皋县南宫山镇卫生院 的委托，按照政府采购程序， 对岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目 采购项目进行询价 采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目

二、采购项目编号：HXCTLG2018014

三、采购人名称： 岚皋县南宫山镇卫生院

地址：岚皋县南宫山镇

联系人：陈先生

电话：18791576888

四、采购代理机构名称：华夏城投项目管理有限公司

地址：安康市世纪新村南三组团2栋103室

联系人：华夏城投安康分公司

电话：0915-2100390

传真：/

五、采购内容和需求： 岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目1台

项目概况： 一体化污水处理设备

项目用途： 用于岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目

采购预算： 120000.00元

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证合法有效(或三证合一证书)； 2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； 3、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录，截止时点为询价文件发出至投标截止时间内，并将网页截图（加盖投标供应商红色公章）原件,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商； 4、供应商参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明； 5、本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

详见附件

八、询价通知书发售时间、地点

1、发售时间：2018-10-08 08:00:00至2018-10-10 17:00:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：安康市世纪新村南三组团2栋103室

3、文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退

注：购买询价文件时请携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证合法有效(或三证合一证书)复印件加盖原色鲜章，法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件加盖原色鲜章的复印件一套。

九、询价响应文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2018-10-15 14:30:00

2、投标地点：安康市秦巴商务酒店四楼会议室安康市秦巴商务酒店四楼会议室

3、开标时间：2018-10-15 14:30:00

4、开标地点：安康市秦巴商务酒店四楼会议室安康市秦巴商务酒店四楼会议室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：0915-2100390

2、开户名称：华夏城投项目管理有限公司安康分公司

3、开户银行：建行安康大桥路分理处

4、账 号：61050166390000000031

十一、本招标公告期限为自发布之日起3个工作日。

第二部分  报价须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第87号》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、及省市现行有关法律法规执行。

1.名词解释

1.1采  购 单 位：岚皋县南宫山镇卫生院

1.2监  督 机 构：岚皋县财政局政府采购管理股

1.3招标代理机构：华夏城投项目管理有限公司

1.4标        书：询价文件与报价文件的统称

1.5供   应   商：参加本次招标活动的制造商或代理商

2．投标人资格要求

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证合法有效(或三证合一证书)；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

3、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录，截止时点为竞争性磋商文件发出至投标截止时间内，并将网页截图（加盖投标供应商红色公章）原件,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商；

4、供应商参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

5、本项目不接受联合体投标。

以上1-4项内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份询价响应文件中。资质原件现场携带并由采购单位代表进行查验，没有携带原件的，以及不符合询价文件资质要求的，其询价文件被视为无效标书，取消投标资格。

2.1.3投标人须从采购代理机构购买招标文件并登记备案，未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

二、询价文件

- 1．询价文件包括目录中所列的五部分，供应商应仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在询价响应文件中对询价文件的各方面都作出实质性的响应，按照询价文件的要求提交全部资料。

2. 询价文件的澄清：任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应在询价响应文件递交截止期1日前按询价文件中的通讯地址以书面形式通知采购人，询价组织机构对报价文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以书面形式递送给有关购买文件的供应商。投标人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。

- 3．询价文件的修改：

- 3.1在询价响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，询价组织机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对询价文件进行修改。

- 3.2询价文件的修改以书面形式通知所有供应商，并作为询价文件的补充，与其具有同等法律效力。

- 3.3为使供应商编写询价响应文件时，有充分时间对询价文件的修改内容进行研究，询价组织机构可以酌情延长报价文件递交截止日期。

4．供应商必须从询价组织机构购买文件，供应商自行转让或复制询价文件视为无效。文件一经售出，一律不退，仅作为本次询价使用。未从采购代理机构购买询价文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加询价。

- 5．本文件的解释权归询价组织机构。

- 三、报价要求

- 1.供应商应认真阅读询价文件的所有内容，严格按照询价文件的要求编制和提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使报价文件对询价文件作出实质性响应。如果投标人在报价文件中没有按照询价文件要求提交全部资料或者报价文件没有对询价文件在各方面都做出实质性响应，其询价将被拒绝。

- 2.询价费用：供应商应承担所有准备和参加询价有关的全部费用。

- 3．询价响应文件的编制

- 3.1 报价文件必须根据询价组织单位发售的报价文件格式编写，对询价文件做出实质性响应。具体内容包括：

- （1）按照要求填写的报价函格式。

- （2）投标报价表。

- （3）供应商按要求提供的资格证明文件，证明参加投标的供应商是合格的，成交后有能力履行合同，且质量有保证等。

- （4）按要求提供的其它证明文件，证明供应商质量管理体系健全，售后服务有保障，且响应询价文件的要求。

- 4.报价：

- （1）投标报价为供应商完成招标项目内容的全部合理费用。

- （2）报价中含各种风险因素。

- （3）凡因供应商对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

- (4）报价货币：人民币。单位：万元（精确到小数点后两位）或元。

- （5）本项目采购预算为：壹拾贰万元整（￥：120000.00元），投标报价大于或等于本采购预算则按无效投标处理。

- 5.投标保证金：

- 5.1投标人在投标前须向招标代理机构递交人民币贰仟元整（￥2000.00）的投标保证金。

- 5.2 投标保证金递交截止时间：2018年10月12日17:00前

- 开户名称：华夏城投项目管理有限公司安康分公司

- 开户银行：建行安康大桥路分理处

- 帐    号：61050166390000000031

5.3 投标保证金递交形式：从供应商基本账户转至上述账户或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。各供应商在2018年10月15日11:00分前将询价保证金凭证递交到华夏城投项目管理有限公司安康分公司财务部更换保证金收据。

5.4凡没有按要求交纳保证金的报价，应视为非响应性报价，其询价响应文件将被拒绝。

5.5未成交单位的询价保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交单位的询价保证金在合同签订后五个工作日内退还。退还的保证金，均不计利息。

5.6 发生下列情况之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在响应函中规定的有效期内撤回其询价的；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人，或分包给他人的；

6．报价文件有效期为自询价之日起九十个日历日，成交供应商的报价文件有效期延长至合同执行完毕。

四、报价文件的式样和签署

1．供应商应参照询价文件给定的样式，准备询价响应文件正本一份、副本二份，电子标书U盘1份，询价响应文件并各自胶装成册，不得活页装订。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”，若正本和副本不符，以正本为准。

2．报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。页脚处不得出现除投标人以外的任何第三方名称。

3．报价文件必须加盖单位公章，由供应商法定代表人或经正式授权有约束力的供应商代表签字。

4．报价文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

5．响应文件不符合上述要求的，均作不合格处理。

五、报价文件的递交及资质审查

1．供应商应将报价文件的正本和所有副本按以下要求进行密封和标记：

1.1正副本分开封装，并清楚表明正副本字样。

1.2响应文件正副本的外包装接缝处分别加封条密封，在封线处必须加盖公章、法定代表人章或其授权人代表章。

1.3应标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。

1.4 标明“递交至华夏城投项目管理有限公司” 和“在2018年10月15日14:30时之前不得启封”的字样；

1.5如果报价文件未按要求密封和加写标记，造成报价文件过早启封或价格泄露等情况，招标代理机构概不负责。

1.6投标人需按上述要求递交响应文件，投标人查验密封文件是否完好时，如不符合上述要求，均作不合格处理。

2．询价组织机构收到报价文件的时间不得迟于询价文件规定的截止时间。在报价文件递交截止期后，供应商递交的任何报价文件询价组织机构拒绝接收。

3．在报价文件递交截止期前，经询价组织机构同意后，供应商方可修改或撤回已送达的报价文件。修改或撤回的内容应按询价文件的规定编制、密封、标记和发送。并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4．报价文件递交截止期后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

5．在报价文件递交截止期后到询价文件规定的报价文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价,否则，询价保证金将不予退还，同时还按有关规定处罚。

六、询价小组组成及职责

1．询价小组组成：在询价开始前，组建询价小组，询价小组由采购人代表及有关专家组成。

2．询价小组职责

2.1 确认询价文件。

2.2 确定符合资质条件的供应商参加询价。

2.3 审查供应商的响应文件并做出评价。

2.4 要求供应商解释或者澄清其响应文件。

2.5 编写评审报告。

2.6 告知采购人或采购代理机构在评审过程中发现供应商违法违规行为。

3.确认询价文件

询价小组对询价文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改后经采购人确认后，询价小组确认，以文字形式通知供应商。

七、评审程序

1．询价会议及公布报价

1.1 在询价文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织询价工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。询价整个过程接受监督机构的监督和管理。

1.2 投标报价公布前，由供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

1.3 采购代理机构工作人员按照顺序，以公开唱价的形式将询价报价表的内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

1.4 询价过程由采购代理机构指定专人记录。

2．报价文件有效性审查：询价小组对供应商响应文件进行有效性审查，出现下列情况之一者不得进入询价程序。

2.1报价文件没有按询价文件要求提交必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。

2.2询价文件要求提交原件时未按要求提交原件的。

2.3报价文件没有盖供应商单位公章的。

2.4报价文件没有法定代表人或其授权代表签字的；

2.5无询价有效期或有效期达不到询价文件的要求的；

2.6供应商出现多份报价，出现选择性报价的。

2.7提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答的。

3．询价：询价小组所有成员集中与单一供应商分别进行询价，并给所有参加询价供应商平等的询价机会。

3.1评审委员会在评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）文字与图表不一致的，以文字为准；

（7）正本与副本不一致的，以正本为准。

（8）投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

3.2询价小组以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。

3.3供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3.4询价过程中，询价小组可以根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为询价文件的有效组成部分。

3.5供应商应当按照询价文件的变动情况和询价小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.6本次询价实行报价最低成交法。先由询价小组对供应商进行资格性审查，对通过资格性审查的供应商现场公布其报价。询价小组推荐满足询价文件全部实质性要求、且总报价最低的供应商为成交候选供应商。如果出现相同的最低报价，则相同报价者再次进行报价，直至产生唯一最低报价。

八、成交原则

1．质量和服务响应评审：依据询价文件的要求，对各供应商的响应文件的响应程度审查。报价文件出现下列情况视为非实质性的响应，不进入最后推荐排序。

1.1最终询价报价超出采购预算的。

1.2供应商在质量标准、售后服务等条件不响应询价文件。

1.3供应商所提交的货物数量和内容与询价文件要求不符的。

1.4供应商所提交的货物技术参数、性能指标不能满足要求，出现负偏差。

2．询价小组经质量和服务响应评审后，从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

九、确定成交单位

1．采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审结果的函送采购人确定成交单位。

2．采购人在收到评审结果的函后五个工作日内，从评审结果的函提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并函告采购代理机构。

3．采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审结果的函提出的报价，最低的供应商为成交供应商。

4．采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后两个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，并向成交供应商发出“成交通知书”。

5．采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

十、关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

十一、合同

采购人在自成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。

十二、成交服务费

成交服务费依据《国家计委关于印发〈招标代理服务费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）标准收取，由中标单位支付。

十三、保密

投标人自领取询价文件之日起，需接受以下条件并做出承诺：

1．询价文件仅可用于本项目招标过程，招标过程结束后，相关所有资料均不能以任何形式进行传播和使用。

2．除非经招标人的书面同意，否则任何时候均不得向任何第三方透露从本次询价获得的信息。

3．投标人应确保其雇员遵守同样的保密义务。

4．如投标人因故意、过失或任何其它原因导致任何保密信息泄露、公开或为第三方知晓，由此造成的各项损失均由投标人承担全部责任。

十四、其它

1．在投标文件递交截止时间，递交的有效投标文件不足三家时，经请示监督机构同意后，继续询价或采用其他方式进行采购。

2．开标后，监督人现场抽查供应商投标资质。

3．特殊情况处理：当全部报价均超出财政预算限额或均低于公认的制作成本时，询价小组有权决定是否进行第二次报价或本次询价失败。若第二次报价仍超预算，采购人又无力追加，询价小组可宣布本次询价失败。

4．询价开始到成交单位确定前，询价小组、采购单位及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与询价有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按政府采购有关处罚条款进行相应的处罚。

5．拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》编制在报价文件中，同时保证报价文件正、副本中都有且一致。

第三部分 采购内容及技术参数

一、采购内容：岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目

二、采购参数如下：

| 序号 | 名称 | 规 格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池，设备基坑，设备间 | 基建部分 | 1 | 套 |
| 2 | 一体化设备主体尺寸 | 3*1.5*1.8m，碳钢防腐 | 1 | 套 |
| 3 | 调节池提升泵 | QW26-12-0.75 | 2 | 台 |
| 4 | 液位控制器 | 配套 | 1 | 套 |
| 5 | 一体化污水处理 设备主体 | A级生化池、O级生化池、清水池、污泥浓缩池 | 1 | 台 |
| 6 | A级生化池 生物填料 | 弹性立体填料 (70%安装密度) | 1 | 套 |
| 7 | O级生化池 生物填料 | 弹性立体填料 (70%安装密度) | 1 | 套 |
| 8 | A级生化池 挂料系统 | 钢制防腐 | 1 | 套 |
| 9 | O级生化池 挂料系统 | 钢制防腐 | 2 | 套 |
| 10 | 沉淀池 | 碳钢防腐、全自动 | 1 | 套 |
| 11 | 接触氧化池 曝气装置 | ABS、尼龙 | 1 | 套 |
| 12 | 曝气风机 | RB-0.75kw | 1 | 台 |
| 13 | 电气控制系统 | 全规格电控箱 | 1 | 套 |
| 14 | 设备内管道阀门 | 配套 | 1 | 套 |
| 15 | 人孔盖板 | Q235 | 3 | 套 |
| 16 | 污泥和回流泵 | QW25-7-0.75 | 1 | 台 |
| 17 | 软管 | DN50 | 1 | 套 |
| 18 | 人孔 | 碳钢防腐 | 4 | 套 |
| 19 | 格栅 | B500 | 1 | 个 |
| 20 | 二氧化氯消毒机 | 全自动投加 | 1 | 台 |
|  | 总价 | （含税，运费，安装费） |  |  |

第四部分     商务要求

一、交货地点: 岚皋县南宫山镇卫生院指定地点。

- 二、交货期：合同签订后 10 天。

- 三、合同价款：

- 1．合同总价包括：货物供应价、运杂费（含保险）及其它相关费用。

- 2．合同总价不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

- 四、款项结算

1．合同款的支付：验收合格后  7   个工作日支付合同总价款的 95%。：

- 预留 5 %为质量保证金，一年内无质量问题时一次性付清。

- 2．结算方式：岚皋县南宫山镇卫生院负责结算，发票开至岚皋县南宫山镇卫生院。

- 五、技术服务：

1.技术服务总要求

中标人应负责整个货物的供货、运输、验收等。

2．运输

2.1运杂费：已包含在合同总价内，包括从货物供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

2.2运输方式：自行选择。

中标单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，并承担由此发生的一切费用，且应在报价文件中做出明确承诺。

3.质量保证

3.1选用的货物及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，满足标书要求。

3.2货物因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标单位负责解决并承担费用。

3.3以上中标货物，保修期均为两年，

4.验收

4.1到货后，招标人根据合同要求对货物进行验收、确认货物的规格和数量。如有必要可通知华夏城投项目管理有限公司并邀请有关专家验收。

4.2验收依据：合同文本、询价文件、报价文件的相关要求。

六、违约责任

1.按《合同法》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人会同监督单位、华夏城投项目管理有限公司有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

第五部分  询价响应文件格式

项目编号：HXCTLG2018014

正（副）本

岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目

响

应

文

件

响  应 单 位：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （ 签字或盖章）

日   期  ：         年       月       日

目   录

第一章：报价函

第二章：投标报价表

分项报价表

货物说明一览表

技术响应偏离表

第三章：法人代表授权书

第四章：资质证明文件

第五章：质量保证及售后服务承诺

第六章：供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

第一章  报价函

华夏城投项目管理有限公司：

我单位收到HXCTLG2018014号询价采购文件，经详细研究，我们决定参加         (项目名)的询价采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．愿意按照询价文件中的一切要求，完成合同的责任和义务。

2．按照询价文件的规定，完成总体项目的报价为：

人民币（大写）：                 （￥：       万元）

3．我方提交的询价响应文件为正本一份、副本两份。

4．我们已详细阅读了询价文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5．如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回报价文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

6．同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

7．我方的询价响应文件在投标后90个日历日内有效。

8．所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

单位全称（印章）

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

邮    编：

授权代表：

日期：     年   月   日

第二章  报价表

单位：元

| 项目名称 | 岚皋县南宫山镇卫生院一体化污水处理设备采购项目 |
| --- | --- |
| 响应单位全称 |  |
| 交货期（天） |  |
| 本次采购项目最终总报价(人民币) | 小写: 元 大写： 元 |
| 备注 | 本项目预算总价为120000.00元，供应商报价不得高于预算价。 |

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

日    期：    年  月  日

分项报价表

共  页，第  页

| 序号 | 分项内容 | 名称 | 品牌 | 单位 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“合计”与“报价表”中的“总价”一致，各子项分别报价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

技术响应偏离表

| 序号 | 询价文件需求 | 询价响应文件响应情况 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报标书所要求的性能指标等，将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：    年   月   日

第三章  法定代表人授权书

华夏城投项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目   （项目名称）  的询价及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：              法人代表（签章）：

本授权有效期为自询价之日起90个日历日：

年    月   日至     年   月   日

第四章  资质证明文件

1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证合法有效(或三证合一证书)；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

3、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录，截止时点为竞争性磋商文件发出至投标截止时间内，并将网页截图（加盖投标供应商红色公章）原件,列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商；

4、供应商参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。

- 以上内容资质均为必备资质，各供应商应按要求提供复印件加盖供应商红色公章，附在每份询价响应文件中。资质原件现场携带并由采购单位代表进行查验，没有携带原件的，以及不符合询价文件资质要求的，其询价响应文件被视为无效标书，取消投标资格。

- 第五章  质量保证及售后服务承诺

- 1、货物供货、技术服务的组织措施

- 2、售后服务承诺

- 3、投标人认为有必要提供的其它证明文件

- 第六章　供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：

电    话：

日期：     年　　月　　日