## 封-1 招标工程量清单
|  | 公共建筑工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 基础部分
1.2 | 主体部分
1.3 | 装饰部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
基础部分
1 | 010102002001 | 机械挖沟槽石方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开挖方式:机械开挖 3.开凿深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 141.77
2 | 010102003001 | 机械挖基坑石方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开挖方式:机械开挖 3.开凿深度:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.凿石 3.场内运输 | m3 | 49.05
3 | 010103001001 | 回填方-石渣 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 102.68
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103001002 | 房心回填-土方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 632.65
5 | 010501001001 | 基础梁垫层C15 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C15 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.8
6 | 010501001002 | 独立基础垫层C15（原槽浇筑） | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 7.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010503001001 | 基础梁C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 32.35
8 | 010501003001 | 独立基础C30(原槽浇筑) | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 45.12
9 | 010501002001 | 内外墙下混凝土基础C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 43.41
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 | m3 | 58.65
主体部分
1 | 010502001001 | 矩形柱C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 113.54
2 | 010502002001 | 构造柱C25 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 31.57
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010510003001 | 过梁C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.构件运输、安装 4.砂浆制作、运输 5.接头灌缝、养护 | m3 | 2.26
4 | 010505001001 | 有梁板C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 475.55
5 | 010503002001 | 屋面框架梁C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 9.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010508001001 | 后浇带C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及混凝土交接面、钢筋等的清理 | m3 | 4.94
7 | 010505008001 | 雨篷板C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.8
8 | 010506001001 | 直形楼梯C30 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 100.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合 2.接头形式:绑扎、焊接综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 102.181
10 | 010515001002 | 砌体加筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:详设计 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.834
11 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:详设计 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.3
12 | 010507005001 | 压顶C20 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C20 3.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.02
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010401005001 | 厚壁型烧结页岩空心砌块 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:厚壁型烧结页岩空心砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:.M5.0水泥砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 548.79
14 | 010401012001 | 走廊栏板 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:走廊栏板 2.砖品种、规格、强度等级:厚壁型烧结页岩空心砌块 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 27.96
15 | 010507007001 | 空调板C30 | [项目特征] 1.构件的类型:空调板 2.混凝土种类:自拌砼 3.混凝土强度等级:C30 4.模板:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
装饰部分
1 | 011101002001 | 600*600普通水磨石地面 | [项目特征] 1.垫层:100mm厚C10混凝土垫层 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:15厚1：2水泥石粒水磨石面层 4.嵌条材料种类、规格:玻璃嵌缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:草酸处理磨光 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.嵌缝条安装 5.磨光、酸洗打蜡 6.材料运输 | m2 | 363.19
2 | 011102003001 | 300*300防滑地砖地面 | [项目特征] 1.垫层:100mm厚C15混凝土垫层 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 49.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003002 | 450*450防滑地砖地面 | [项目特征] 1.垫层:100mm厚C15混凝土垫层 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:450*450防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 150.49
4 | 011101002002 | 600*600普通水磨石楼面 | [项目特征] 1.找坡层:1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:15厚1：2水泥石粒水磨石面层 4.嵌条材料种类、规格:玻璃嵌缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:草酸处理磨光 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.嵌缝条安装 5.磨光、酸洗打蜡 6.材料运输 | m2 | 894.73
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011102003003 | 300*300防滑地砖楼面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.找坡层:20mm厚1：3水泥砂浆找平 3.结合层厚度、砂浆配合比:1:2干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 | m2 | 149.07
6 | 011101002003 | 600*600普通水磨石楼梯面 | [项目特征] 1.找坡层:1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、水泥石子浆配合比:15厚1：2水泥石粒水磨石面层 4.嵌条材料种类、规格:玻璃嵌缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求:草酸处理磨光 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.嵌缝条安装 5.磨光、酸洗打蜡 6.材料运输 | m2 | 174.08
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011102003004 | 450*450防滑地砖楼面 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:450*450防滑地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 414.4
8 | 010904002001 | 改性沥青一布四涂防水层（地面） | [项目特征] 1.防水膜品种:改性沥青一布四涂 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 458.67
9 | 010904002002 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（地面） | [项目特征] 1.防水膜品种:改性沥青防水卷材 2.涂膜厚度、遍数:4厚 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 1638.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011001005001 | 保温隔地面（50厚难然型挤塑聚苯板） | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50厚难然型挤塑聚苯板 [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 363.19
11 | 011105003001 | 浅灰色地砖踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.结合层:25厚1:2.5水泥砂浆基层 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚纯水泥浆粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:地砖面层 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 1147.99
12 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底+6厚1:3水泥砂浆+5厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 | m2 | 4821.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底+6厚1:3水泥砂浆+5厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 2617.29
14 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | [项目特征] 1.柱(梁)体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:7厚1:3水泥砂浆打底+6厚1:3水泥砂浆+5厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 116.72
15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固（基层满铺） | [项目特征] 1.材料品种、规格:钢丝网 2.加固方式:满铺 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 1242.63
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固（不同材质交接处） | [项目特征] 1.材料品种、规格:钢丝网 2.加固方式:不同材质交接处 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 1535.466
17 | 011204003001 | 300*600瓷砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:2.5水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2246.44
18 | 011406001001 | 内墙面白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:一般腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2575.15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011406001002 | 外墙漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2617.29
20 | 011406001003 | 柱梁面刷漆 | [项目特征] 1.基层类型:柱梁面 2.腻子种类:防水腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 116.72
21 | 011001003001 | 保温隔热外墙面（30厚岩棉板） | [项目特征] 1.保温隔热部位:综合考虑 2.保温隔热面层材料品种、规格、性能:30厚岩棉板 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 2124.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 011201004001 | 立面砂浆找平层（女儿墙内侧） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 164.52
23 | 010903002001 | 丙烯酸一布四涂防水涂料（墙面） | [项目特征] 1.防水膜品种:丙烯酸一布四涂防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 242.24
24 | 011301001001 | 天棚抹灰 | [项目特征] 1.基层类型:砼基层 2.抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆一遍+10厚1:1:4水泥石灰砂浆+3厚1:2.0混合砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 2976.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011406001004 | 天棚白色乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.腻子种类:一般腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 2976.45
26 | 010902001001 | 屋面SBS改性沥青防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚SBS改性沥青防水卷材 2.做法:1:2.5水泥砂浆20厚找平(找平层) [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 677.3
27 | 011001001001 | 保温隔热难燃型挤塑聚苯板55厚 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:难燃型挤塑聚苯板55厚 2.隔气层材料品种、厚度:聚酯无纺布一层(隔离层) [工作内容] 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 619.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 010902003001 | 屋面刚性层 | [项目特征] 1.刚性层厚度:40mm厚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.钢筋规格、型号:A6@200 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安 | m2 | 619.6
29 | 010902001002 | 雨棚SBS改性沥青防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2.做法:1:2.5水泥砂浆20厚找平(找平层) [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 46.6
30 | 011503001001 | 楼梯栏杆1.1m | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:详11J412-43-6 2.栏杆材料种类、规格:详11J412-43-6 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 71.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:详11J412-51-2 2.固定配件种类:详11J412-51-2 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 71.52
32 | 011503001002 | 无障碍坡道栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:详国标04J812 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 32.81
33 | 01B001 | 洗手台 | [项目特征] 1.名称:洗手台 2.材质:预制板(C25)12@100(双向) 3.台面材质:20厚菲网纹花岗石材饰面 | m2 | 7.44
34 | 011210005001 | 成品隔断-蹲位、坐便器 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 90.4
35 | 011210005002 | 成品隔断-小便器 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 3.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 010801004001 | 木质丙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.种类:木质防火门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 16.8
37 | 010801001001 | 成品套装实木平开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详设计 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 92.4
38 | 010807001001 | 多腔塑料型材推拉窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:多腔塑料型材推拉窗 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+9A+6透明 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 412.56
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 010507004001 | 台阶C15 | [项目特征] 1.垫层厚度、材质:100厚C15混凝土 2.混凝土种类:自拌砼 3.混凝土强度等级:C15 4.折算厚度:60 5.面层材质:15厚水磨石面层 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.面层铺设 | m2 | 93.4
40 | 010507001001 | 无障碍坡道 | [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100厚碎砖垫层+80厚C15混凝土 2.面层厚度:40厚1:2水泥砂浆抹面，作防滑齿 3.混凝土种类:自拌砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 35.08
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.建筑结构形式:详设计 2.檐口高度:详设计 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 2470.44
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑物檐口高度、层数:详设计 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 2470.44
3 | 011705001001 | 塔式起重机设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:塔吊 2.机械设备规格型号:投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场 | 台次 | 1
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：公共建筑工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 180.911
2 | 010000120 | 钢材 |  | t | 0.859
3 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 174.0414
4 | 010100013 | 钢筋 |  | t | 21.6553
5 | 010100300 | 钢筋 | Ф10以内 | t | 21.5108
6 | 010100315 | 钢筋 | Ф10以外 | t | 64.1999
7 | 010302020 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.7506
8 | 032100900 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 3172.8908
9 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 |  | kg | 3520.788
10 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 3.2945
11 | 032130210 | 垫铁 |  | kg | 2.59
12 | 032134815 | 加工铁件 |  | kg | 0.2146
13 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 659311.5219
14 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 1519.1584
15 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1051.0331
16 | 040500010 | 白石子 |  | t | 38.5389
17 | 040500203 | 碎石 | 5~10 | t | 37.3062
18 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 707.5271
19 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 585.458
20 | 040700210 | 碎砖 |  | t | 2.6731
21 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 169.7972
22 | 041301320@1 | 厚壁型烧结页岩空心砌块 |  | m3 | 373.734
23 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 40.5129
24 | 064500025 | 玻璃 | 5 | m2 | 67.6761
25 | 070101300@1 | 300*600瓷砖 |  | m2 | 2358.762
26 | 070502000@1 | 300*300防滑地砖 |  | m2 | 203.8623
人材机价差表
工程名称：公共建筑工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | 070502000@2 | 450*450防滑地砖 |  | m2 | 579.7647
28 | 070502010 | 地面砖踢脚线(成品) |  | m | 1159.4699
29 | 082100010@1 | 20厚菲网纹花岗石材饰面 |  | m2 | 7.8864
30 | 093900700 | 成品隔断 |  | m2 | 99.07
31 | 130304900 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 5592.5736
32 | 130305000 | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg | 11939.4789
33 | 130305600 | 乳胶漆 |  | kg | 3707.7733
34 | 133302630@1 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 1989.8795
35 | 133302630@2 | 3厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 962.5698
36 | 133302630@3 | 2厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 900.6058
37 | 150300010 | 岩棉板 |  | m3 | 65.0112
38 | 151301520 | 聚苯乙烯泡沫板 |  | m3 | 34.7596
39 | 151301520@1 | 50厚难然型挤塑聚苯板 |  | m3 | 18.5227
40 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 1694.7218
41 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 153.8343
42 | 补充材料001 | 楼梯栏杆 |  | m | 71.72
43 | 补充材料002 | 丙级防火门 |  | m2 | 16.8
44 | 补充材料003 | 成品套装实木平开门 |  | m2 | 92.4
45 | 补充材料003@1 | 多腔塑料型材推拉窗 |  | m2 | 412.56
46 | 补充材料004 | 无障碍坡道栏杆 |  | m | 32.81
47 | CY | 柴油 |  | kg | 1464.7433
48 | QY | 汽油 |  | kg | 210.3874
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:公共建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
合 计