## 封-1 招标工程量清单
|  | 消防给水 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：消防给水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C室内消防
1.2 | 室外消防
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防给水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 室内消防
1 | 030901002001 | 消火栓钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:消防 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:达到设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:试压 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.管道标识 | m | 195.92
2 | 030901002002 | 消火栓钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:消防 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:达到设计要求 5.压力试验及冲洗设计要求:试压 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.管道标识 | m | 65.11
3 | 030901010001 | 室内消火栓DN65 | [项目特征] 1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:DN65 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防给水 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901010002 | 实验消火栓DN65 | [项目特征] 1.安装方式:挂墙明装 2.型号、规格:DN65 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1
5 | 030901013001 | MF/ABC4手提式干粉灭火器 | [项目特征] 1.形式:MF/ABC4手提式干粉灭火器 [工作内容] 1.设置 | 具 | 36
6 | 031003001002 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 1.6Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 17
7 | 030703022001 | 自动排气阀DN100 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.型号:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
室外消防
1 | 040102002002 | 挖沟槽石方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边 3.场内运输 | m3 | 30.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防给水 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040103001002 | 回填石渣 | [项目特征] 1.填方材料品种:石渣 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 30.55
3 | 031001007001 | 钢丝网骨架复合管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN150 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.警示带铺设 | m | 67.89
4 | 030901011001 | 室外消火栓DN100 | [项目特征] 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:室外消火栓DN100 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 2
5 | 031003001003 | 蝶阀DN150 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 1.6Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防给水 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防给水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防给水 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防给水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 14.762
2 | 012900045 | 钢板 | δ12~20 | kg | 0.19
3 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 3.1566
4 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 16.8325
5 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 28.896
6 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 18.9
7 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0425
8 | 040500205 | 碎石 | 5~20 | t | 0.1158
9 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.688
10 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.198
11 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.377
12 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.1863
13 | 200103400 | 平焊法兰 | 1.6mpa DN100 | 片 | 4
14 | CY | 柴油 |  | kg | 8.9439
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防给水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 镀锌钢管 | 196.8996 | m
2 | 镀锌钢管 | 65.4356 | m
3 | 钢丝网骨架复合管DN150 | 68.9084 | m
4 | 镀锌钢管接头零件 | 75.821 | 个
5 | 镀锌钢管接头零件 | 38.8056 | 个
6 | 塑复铜(铝)管管件(综合) | 5.3633 | 个
7 | 蝶阀DN100 | 17.17 | 个
8 | 蝶阀DN150 | 2 | 个
9 | 自动排气阀DN100 | 1 | 个
10 | MF/ABC4手提式干粉灭火器 | 36 | 个
11 | 地上式消防栓 | 2 | 套
12 | 室内消防栓 | 18 | 套
13 | 屋顶试验消火栓 | 1.01 | 套
14 | 消火栓三通 | 2 | 个
合 计