## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室内给排水
1.2 | 室外给排水
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
室内给排水
1 | 031001006001 | PPR塑料管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管DN40 4.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 85.15
2 | 031001006002 | PPR塑料管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及试压 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 44.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006003 | PPR塑料管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及试压 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 22.3
4 | 031003013001 | 水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
5 | 031003012001 | 水流指示器DN50 | [项目特征] 1.材质:水流指示器 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
6 | 031003001001 | 截止阀DN40 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 1.6Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031003006001 | 压力表DN40 | [项目特征] 1.材质:压力表 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.组装 | 组 | 4
8 | 031001006004 | PVC-U排水塑料管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN150 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 39.8
9 | 031001006005 | PVC-U排水塑料管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN100 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 108.85
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031001006006 | PVC-U排水塑料管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN75 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 72
11 | 031001006007 | PVC-U排水塑料管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 33.43
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031001006008 | PVC-U雨水塑料管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN100 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 115.2
13 | 031001006009 | PVC-U空调排水塑料管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调排水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN50 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 115.2
14 | 031001006010 | PVC-U空调排水塑料管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调排水 3.材质、规格:PVC-U排水塑料管DN40 4.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 22.94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031004004001 | 感应式台式洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:感应式台式洗脸盆 2.组装形式:成品安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 32
16 | 031004006001 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 96
17 | 031004006002 | 坐式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 4
18 | 031004007001 | 感应式立式小便器 | [项目特征] 1.材质:感应式立式小便器 2.组装形式:成品安装 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 32
19 | 031004014001 | 地漏DN100 | [项目特征] 1.型号、规格:地漏DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 26
20 | 031004014002 | 地面扫除口DN100 | [项目特征] 1.材质:地面扫除口DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
室外给排水
1 | 031001006011 | PPR塑料管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗及试压 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.警示带铺设 | m | 50
2 | 031003013002 | 水表DN50 | [项目特征] 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:水表DN50 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.组装 | 个 | 1
3 | 031003012002 | 水流指示器DN50 | [项目特征] 1.材质:水流指示器 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | [项目特征] 1.岩石类别:软质岩 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1.石方开凿 2.修整底、边 3.场内运输 | m3 | 89.25
5 | 040103001001 | 回填石渣 | [项目特征] 1.填方材料品种:土方 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 89.25
6 | 040501004001 | PVC-U双壁波纹管DN300 | [项目特征] 1.输送介质:雨水 2.材质及规格:PVC-U双壁波纹管DN300 环刚度不小于8kN/m2 3.连接形式:承插连接 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 159.37
7 | 040504003001 | 塑料检查井DN1000 | [项目特征] 1.检查井材质、规格:铸铁检查井盖 [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.检查井安装 3.井筒、井圈、井盖安装 | 座 | 6
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计 3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建〔2000〕230号）等规范自行确定。 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 011300070 | 扁钢 | 59以内 | kg | 8.2884
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.741
3 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.26
4 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.3149
5 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.012
6 | 172101600 | 双壁波纹管 | φ300 | m | 160.9637
7 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.024
8 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0968
9 | 211500020 | 大便器胶皮碗(配喉箍) |  | 套 | 100.8
10 | 360103103 | 塑料检查井 | DN700 | 套 | 6
11 | CY | 柴油 |  | kg | 1.478
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 红外感应龙头及配件 | 32.32 | 个
2 | 地漏 | 26.26 | 个
3 | 大便器脚踏阀 | 96.96 | 个
4 | 自闭式冲洗阀 | 4.04 | 个
5 | 洗脸盆排水附件 | 32.32 | 套
6 | 角型阀(带铜活) | 32.32 | 个
7 | 塑料给水管 | 45.6997 | m
8 | 塑料给水管 | 86.5124 | m
9 | 塑料给水管 | 22.6568 | m
10 | 塑料给水管 | 51 | m
11 | 承插塑料排水管 | 37.81 | m
12 | 承插塑料排水管 | 217.9163 | m
13 | 承插塑料排水管 | 70.56 | m
14 | 承插塑料排水管 | 149.0312 | m
15 | 承插塑料排水管 | 22.94 | m
16 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 23.681 | 个
17 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 173.7538 | 个
18 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 63.72 | 个
19 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 80.8971 | 个
20 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 11.5159 | 个
21 | 截止阀 DN40 | 4.04 | 个
22 | 沟槽法兰 | 4 | 片
23 | 洗脸盆 | 32.32 | 个
24 | 瓷蹲式大便器 | 96.96 | 个
25 | 落地式坐便器 | 4.04 | 套
26 | 立式小便器 | 32.32 | 个
27 | 洗脸盆托架 | 32.32 | 副
28 | 坐便器桶盖 | 4.04 | 套
29 | 地面扫除口 | 8.08 | 个
30 | 水流指示器 | 2 | 个
31 | 螺纹水表 | 2 | 个
32 | 仪表接头 | 4 | 套
33 | 取源部件 | 4 | 套
34 | 冲水连接管(含防污器) | 4.04 | 套
合 计